## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.174
Ëмкость | 0.00046267
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Номинальное время работы | 3.5 - 7
Распределитель света | Нет
Степень защиты (NEMA) | Другой
Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | A1 BAT
С пиктограммой | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 120
Максимальная мощность | 2
Цветовая температура | 0 - 6500
Оборудование для мониторинга | Нет
С дистанционным переключателем | Нет
Подходит для количества ламп | 1
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Степень защиты IP | Нет
Рабочее напряжение | 3.7 - 3.7
Сила удара | IK00
Материал крышки | Пластик прозрачный
Количество источников света | 30
Тип проводки | Переключение в режим ожидания
Высота / глубина | 27
Длина | 200
Тип индикатора | Только односторонний
Тип маркировки | Другой
Тип ПРА | Электронный трансформатор
Питание от | Внешнее индивидуальное питание
Патрон ламповый | Нет
Функции | Освещение путей эвакуации
Ширина | 58
Класс защиты | Нет