## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 3.87
Ëмкость | 0.0298
Страна | КИТАЙ
Класс энергоэффективности сменной лампы (не менее) | E
Класс энергоэффективности сменной лампы (до) | A++
Диммирование DSI | Нет
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Максимальная мощность | 40
With separate reading light | Нет
Luminaire heads flexible | Нет
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Нет
Подходит для количества ламп | 2
С источником света | Нет
Рабочее напряжение | 220 - 230
Материал крышки | Без крышки
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Количество источников света | 2
With reflector | Нет
С датчиком присутствия | Нет
Тип лампы | Другой
Материал | Сталь
Высота / глубина | 1592
Длина | 220
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
С переключателем | Да
Диаметр | 136
Регулируемый | Нет
Тип ПРА | Не требуется
Подходящая мощность лампы | 40 - 40
С диммером | Нет
С датчиком движения | Нет
Цвет корпуса | Черный
Ширина | 317
Класс защиты | Нет