## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 4.577
Ëмкость | 0.027532
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.7
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Да
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 1200
Максимальная мощность | 15
With separate reading light | Нет
Luminaire heads flexible | Да
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для количества ламп | 1
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 220 - 230
Материал крышки | Пластик матированный
Разделение света | симметричный
Световой выход | Направленный
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Количество источников света | 1
With reflector | Нет
С датчиком присутствия | Нет
Тип лампы | Лампа накаливания
Материал | Металл / пластик
Высота / глубина | 1500
Длина | 300
С датчиком освещенности (фотореле) | Нет
С переключателем | Да
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Регулируемый | Да
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Тип поверхности | Матовая
Подходящая мощность лампы | 0 - 15
С диммером | Да
С датчиком движения | Нет
Тип напряжения | AC
Цвет корпуса | Белый
Патрон ламповый | Нет
Ширина | 260
Класс защиты | III