## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 1.32
Ëмкость | 0.0247
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Регулируемая высота | Нет
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 870
Максимальная мощность | 15
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для настенного монтажа | Нет
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 220 - 230
Материал крышки | Без крышки
Цвет крышки | Нет
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип светильника | Настольный светильник
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Материал корпуса | алюминий
Высота / глубина | 500
Сгибаемый | Нет
С переключателем | Да
Диаметр | 150
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Регулируемый | Нет
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем тока
С розеткой | Нет
С диммером | Нет
Цвет корпуса | Нет
Патрон ламповый | Нет
Ширина | 150