## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.867
Ëмкость | 0.00619
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Эффективность светильника | 120
Распределитель света | Фокусная линза
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Номинальная температура окружающей среды в соотв. IEC62722-2-1 | -40 - 45
Тип провода | Оконцованный
Цветовая температура | Белый
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 6000
С программным управлением освещения | Нет
С беспроводным управлением | Нет
Постоянный контроль светового потока | Нет
ПРА в комплекте | Да
Подходит для максимального размера | 48 - 62
Регулируемая оптика | Нет
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
С источником света | Да
Материал корпуса | алюминий
Высота / глубина | 79
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
Длина кабеля | 500
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Максимальная мощность | 50
Цветовая температура | 5700 - 5700
Цвет корпуса | Серый
Тип соединения | Другой
Сечение проводника | 0.75
Тип напряжения | AC
Защитное покрытие | Порошковое покрытие
Длина | 445
Количество полюсов | 3
Степень защиты IP | IP65
Материал крышки | Без крышки
Рабочее напряжение | 180 - 240
С соединительным кабелем | Нет
Класс защиты | I
Способ установки | Другой
Ширина | 115