## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.403
Ëмкость | 0.002615
Страна | КИТАЙ
Коэффициент мощности | 0.9
Диммирование DSI | Нет
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Без диммирования | Да
Распределитель света | Рассеиватель / оптика / панель
Диммирование включением фазы | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование RF | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Тип провода | Оконцованный
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 4950
Цветовая температура | Белый
ПРА в комплекте | Да
С источником света | Да
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" | Нет
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | Нет
Соединение через разъем | Нет
Подходит для аварийного освещения | Нет
Высота / глубина | 26
Материал | Металл / пластик
Тип лампы | Со встроенными светодиодами
С переключателем | Нет
Тип ПРА | ПРА для LED с преобразователем напряжения
Индекс цветопередачи (CRI) | 70-79
Диммирование 0-10 В | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Максимальная мощность | 45
Цветовая температура | 6500 - 6500
Цвет корпуса | Белый
Тип соединения | Другой
Сечение проводника | 0.75
Тип напряжения | AC
С датчиком движения | Нет
Длина | 1200
Количество полюсов | 3
Степень защиты IP | IP40
Рабочее напряжение | 220 - 240
Класс защиты | I
Ширина | 75