## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Вес | 0.663
Ëмкость | 0.0043671
Страна | КИТАЙ
Регулируемая высота | Да
Класс энергоэффективности сменной лампы (не менее) | A
Класс энергоэффективности сменной лампы (до) | A++
Класс энергоэффективности сменной лампы | A++, A+, A (LED)
Класс энергоэффективности встроенного источника света | A++, A+, A (LED)
Диммирование DSI | Нет
Распределитель света | Другой
Без диммирования | Да
Диммирование с помощью кнопки | Нет
Диммирование Zigbee | Нет
Диммирование через сенсорное управление | Нет
Диммирвоание через подавление синусоидальной волны | Нет
Диммирование RF | Нет
Программируемое диммирование | Нет
Диммирование включением фазы | Нет
Диммирование отключением фазы | Нет
Диммирование сетевым напряжением | Нет
Иной способ диммирования | Нет
Диммирование выключателем | Нет
Диммирование GPRS | Нет
Диммирование потенциометром (встроенный) | Нет
Диммирование DMX | Нет
Диммирование DALI | Нет
Диммирование 1-10 В | Нет
Диммирование 0-10 В | Нет
Цветовая температура | Нет
Номинальный световой поток в соотв. IEC 62722-2-1 | 550
Максимальная мощность | 11
Цветовая температура | 6000 - 6000
Подходит для монитора рабочего места в соотв. EN 12464-1 | Да
ПРА в комплекте | Нет
Подходит для настенного монтажа | Нет
Подходит для количества ламп | 1
С источником света | Да
Рабочее напряжение | 230 - 230
Материал крышки | Другой
Цвет крышки | Серебро
Регулировка направленного / ненаправленного света | Нет
Тип светильника | Настольный светильник
Тип лампы | КЛЛ (компактная люминесцентная лампа)
Материал корпуса | Сталь
Высота / глубина | 600
Длина | 600
Сгибаемый | Нет
С переключателем | Да
Индекс цветопередачи (CRI) | 80-89
Регулируемый | Нет
С розеткой | Да
Подходящая мощность лампы | 11 - 11
С диммером | Нет
Тип напряжения | AC
Цвет корпуса | Серебро
Патрон ламповый | 2G7
Ширина | 80
Класс защиты | II
Способ установки | На подставке