## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Задержка включения | 10
Ширина | 87
Высота | 60
Глубина | 97
Вес | 0.193
Ëмкость | 0.0009
Страна | КИТАЙ
Антибактериальное излучение | Нет
Подходит для потолочного монтажа | Нет
Тип датчика | Пассивный инфракрасный
Принудительное включение | Нет
С интерфейсом DALI | Нет
Количество положений переключателя | 1
Оптимальная высота установки | 2
Регулируемая освещенность | Да
Подходит для настенного монтажа | Да
Мин. время включения | 1
Угол обнаружения по горизонтали | 180 - 180
Обработка поверхности | Матовая
Зона животных | Нет
Прозрачный | Нет
С сигналом тревоги (Alarm-function) | Нет
Степень защиты IP | Нет
Сила удара | IK00
Угол сканирования | 180
Принудительное отключение | Нет
Возможность подключения к сети | Нет
Функция обучения для освещенности | Нет
С сигнальным блоком | Нет
Ввод ПС | Нет
Постоянный контроль света | Да
HVAC-контроль | Нет
Дистанционное управление | Нет
Подходит для нагрузки тип С | Нет
Освещенность | 3 - 2000
Функция диммирования | Нет
Регулировка чувствительности | Да
Материал | Пластик
Температура | -20 - 40
Максимальная мощность переключения | 1200
Максимальная дальность действия по бокам | 12
Максимальная дальность действия спереди | 12
Состав материала | Термопластик
Подходит для беспроводной передачи | Нет
Мостиковый переключатель | Да
Лестничный мониторинг | Нет
С дистанционным управлением | Нет
Частота | 50 - 0
Задержка выключения | 9
Защита от вибрации | Нет
Защитное покрытие | Необработанный
Тип соединения | Замыкающий контакт
Без галогенов | Да
Способ установки | Нет
Рабочее напряжение | 230