## Worksheet
ETIM Характеристика | Значения
Задержка включения | 10
Ширина | 87
Высота | 149
Глубина | 118
Вес | 0.263
Ëмкость | 0.0014484
Страна | КИТАЙ
Принудительное включение | Нет
Регулируемая освещенность | Нет
Оптимальная высота установки | 2
Подходит для беспроводной передачи | Нет
Мостиковый переключатель | Нет
Лестничный мониторинг | Нет
Подходит для настенного монтажа | Да
Угол обнаружения по горизонтали | 180 - 0
Зона животных | Нет
Прозрачный | Нет
С дистанционным управлением | Нет
Частота | 50 - 0
Подходит для потолочного монтажа | Нет
Антибактериальное излучение | Нет
С интерфейсом DALI | Нет
Регулировка чувствительности | Нет
Защита от вибрации | Нет
Задержка выключения | 9
Без галогенов | Нет
Способ установки | Нет
Рабочее напряжение | 230
Угол сканирования | 180
Подходит для нагрузки тип С | Нет
Принудительное отключение | Нет
Возможность подключения к сети | Нет
Функция обучения для освещенности | Нет
С сигнальным блоком | Нет
Ввод ПС | Нет
Постоянный контроль света | Да
HVAC-контроль | Нет
Дистанционное управление | Нет
Освещенность | 3 - 2000
Функция диммирования | Нет
Максимальная дальность действия по бокам | 5
Максимальная дальность действия спереди | 12
С сигналом тревоги (Alarm-function) | Нет
Степень защиты IP | Нет